	项目编号：
项目名称：福建三明尤溪长门35千伏配电化工程等项目

	

	项目概况
	项目建设单位
	国网福建尤溪县供电有限公司
	项目负责人
	林郁

	
	通讯地址
	尤溪县城关镇沈塔路6号
	负责人电话
	0598-6324747

	
	建设地点
	尤溪县
	邮编
	365100

	
	联系人
	王子鸿
	联系人电话
	13850822891

	
	项目性质
	√新建   改建   √扩建
	项目总投资
	990.61万元

	
	投资管理类别
	审批           √核准             备案

	
	项目所属行业
	电力
	建筑面积（m2）
	/

	
	建设规模及
主要内容
	尤溪长门35千伏配电化工程建设规模为新建主变容量3.15兆伏安，35千伏线路路径4.5km；
尤溪八字桥35千伏配电化工程建设规模为新建主变容量3.15兆伏安；
尤溪芦坪35千伏变电站2号主变扩建工程建设规模为新建主变容量6.3兆伏安。

	年耗能量
	能源种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	电
	千瓦时
	6150
	0.1229kgce/(kw.h)
	0.620645

	
	
	
	
	
	

	
	能源消费总量（吨标准煤）
	

	
	耗能工质种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	耗能工质总量（吨标准煤）
	

	
	项目年耗能总量（吨标准煤）
	0.620645

	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：
    该项目建筑及安装均采用相关节能设计标准、规范；不产生能耗消耗；建筑墙体围护采用保温隔热设计，结构设计适当考虑压缩建筑结构空间，控制变压器空载损耗，合理选择配电系统布局。 

	

	

	

	需要说的情况：

    该项目从水源地、建设、设备安装、材料选用及区布局均按照节能环保要求，既节省投资，又使工程达到安全可靠的效果。

	

	

	

	节能审查登记备案意见：   

原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。
                                                                                                                                                                                                                                  


固定资产投资项目节能登记表
注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。
5
－2－


