附件

三明市白沙廉租住房工程投资估算调整表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	原可研工程量
	原可研

综合单价(元)
	原可研

估算

(万元)
	现可研

工程量
	  现可研

综合单价(元)
	现可研

调整

(万元)
	核增

(万元)
	核减

(万元)
	合计

(万元)
	备注

	一
	工程费用
	　
	　
	　
	5120.60 
	　
	　
	8350.17 
	3229.57 
	　
	3229.57 
	　

	(一)
	建安工程费
	　
	　
	　
	5040.60 
	　
	　
	7981.27 
	2940.67 
	　
	2940.67 
	　

	1
	基础工程
	㎡
	29928
	100
	302.30 
	29927.6 
	247.44 
	740.53 
	438.23 
	　
	438.23 
	桩型、桩基深度估算标准不一致，施工项目增加及人工单价调整

	2
	土建工程
	㎡
	29928
	980
	2935.90 
	29927.6 
	1300.31 
	3891.51 
	955.61 
	　
	955.61 
	原按多层，现按高层

	3
	装饰工程
	㎡
	29928
	295
	884.90 
	29927.6 
	593.24 
	1775.42 
	890.52 
	　
	890.52 
	三明市区（廉租住房）公共租赁住房建设标准，施工项目增加及人工单价调整

	4
	给排水工程
	㎡
	29928
	35
	105.80 
	29927.6 
	59.67 
	178.57 
	72.77 
	　
	72.77 
	施工项目增加及人工单价调整

	5
	电气及照明工程
	㎡
	29928
	55
	164.60 
	29927.6 
	74.88 
	224.11 
	59.51 
	　
	59.51 
	施工项目增加及人工单价调整

	6
	弱电工程
	㎡
	　
	　
	　
	29927.6 
	46.18 
	138.21 
	138.21 
	　
	138.21 
	漏项

	7
	消防工程
	㎡
	29928
	50
	149.60 
	29927.6 
	61.90 
	185.27 
	35.67 
	　
	35.67 
	施工项目增加及人工单价调整

	8
	通风工程
	㎡
	　
	　
	　
	29927.6 
	24.33 
	72.80 
	72.80 
	　
	72.80 
	漏项

	9
	综合布线
	㎡
	　
	　
	　
	29927.6 
	18.97 
	56.76 
	56.76 
	　
	56.76 
	漏项

	10
	人防工程
	㎡
	1350
	2500
	337.50 
	1350 
	3100 
	418.50 
	81.00 
	　
	81.00 
	施工项目增加及人工单价调整

	11
	重要设备(电梯)
	部
	8
	200000
	160.00 
	8 
	320000 
	256.00 
	96.00 
	　
	96.00 
	估算造价偏低

	12
	土石方工程
	m³
	　
	　
	　
	14529.50 
	30 
	43.59 
	43.59 
	　
	43.59 
	漏项

	(二)
	室外配套工程
	　
	　
	　
	80.00 
	　
	　
	368.90 
	288.90 
	　
	288.90 
	　

	1
	道路硬化(沥青砼路面)
	㎡
	　
	　
	　
	2616.1 
	350 
	91.56 
	91.56 
	　
	91.56 
	漏项

	2
	供水管网(DN150球墨铸铁管)
	m
	　
	　
	　
	350 
	600 
	21.00 
	21.00 
	　
	21.00 
	漏项

	3
	雨污水管网(DN300HDEP双壁波纹管)
	m
	　
	　
	　
	420 
	680 
	28.56 
	28.56 
	　
	28.56 
	漏项

	4
	供电管线
	m
	　
	　
	　
	450 
	500 
	22.50 
	22.50 
	　
	22.50 
	漏项

	5
	绿化工程
	㎡
	　
	　
	　
	1313.7 
	150 
	19.71 
	19.71 
	　
	19.71 
	漏项

	6
	景观工程
	㎡
	　
	　
	　
	4043 
	250 
	101.08 
	101.08 
	　
	101.08 
	漏项

	7
	钢筋砼挡土墙
	m
	　
	　
	　
	25 
	1300 
	3.25 
	3.25 
	　
	3.25 
	漏项

	8
	小区化粪池等处理设施
	项/m³
	　
	　
	80.00 
	1250 
	650 
	81.25 
	1.25 
	　
	1.25 
	施工项目增加及人工单价调整

	二
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	898.60 
	　
	　
	888.57 
	376.97 
	-387.00 
	-10.03 
	　

	1
	征地费
	　
	　
	　
	387.00 
	　
	　
	　
	　
	-387.00 
	-387.00 
	　

	2
	工程建设其他相关费用
	　
	　
	　
	511.60 
	　
	　
	888.57 
	376.97 
	　
	376.97 
	　

	三
	基本预备费
	　
	　
	　
	480.80 
	　
	　
	461.94 
	　
	-18.86 
	-18.86 
	　

	四
	项目总投资
	　
	　
	　
	6500.00 
	　
	　
	9700.68 
	3606.54 
	-405.86 
	3200.68 
	　


