
附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：宁化110千伏高堑变10千伏工业园Ⅰ回线江背开闭所工程                    
	项目概况
	项目建设单位
	国网福建宁化县供电有限公司
	单位负责人
	温一黄

	
	通讯地址
	宁化县供电有限公司
	负责人电话
	0598-6722012

	
	建设地点
	三明市宁化县
	邮编
	365400

	
	联系人
	阴斌
	联系人电话
	6722066

	
	项目性质
	√新建 □改建□扩建
	项目总投资
	278.9万元

	
	投资管理类别
	审批□
	核准√
	备案□

	
	项目所属行业
	电力
	建筑面积（m2）
	300

	
	建设规模及主要内容
	新建江背开闭所采用单母线分段接线，10千伏进线2回，出线6-12回，采用金属铠装移开式开关柜，户内双列布置，采用电缆进出线。

	年耗能量
	能源种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	电力
	千瓦时
	15000
	0.1229kgce/kw.h
	1.84

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	能源消费总量（吨标准煤）
	1.84

	
	耗能工质种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	耗能工质总量（吨标准煤） 
	

	
	项目年耗能总量（吨标准煤） 
	30.048

	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：

合理规划电缆沟路径，减少电缆长度，降低电缆中的电能损耗。架空线路选择阻抗小的导线材料，降低输电线路的电能损耗。。

	其它需要说明的情况： 



	节能审查登记备案意见：

原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。


注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

	三明市发展和改革委员会办公室  　              2016年1月22日印发


4
—  —



