附件

固定资产投资项目节能登记表

	项目编号：
	
	

	项目名称：南龙铁路三明南牵引站220kV外部供电等输变工程
	

	项目概况
	项目建设单位
	国网福建省电力有限公司三明供电公司
	项目负责人
	罗克伟

	
	通讯地址
	三明市列东街1032号
	负责人电话
	0598-8203246

	
	建设地点
	三明市
	邮编
	365000

	
	联系人
	郑登洪
	联系人电话
	0598-8202295

	
	项目性质
	√新建   改建   扩建
	项目总投资
	14906万元

	
	投资管理类别
	审批             √核准             备案

	
	项目所属行业
	电力
	建筑面积（m2）
	

	
	建设规模及

主要内容
	1、新建安居～三明南牵引站220kV线路全长约6.1km。

2、新建列西～三明南牵引站220kV线路全长约11.9km。

3、新建黄历～永安南牵引站220kVⅠ回线路全长约8.1km。 

4、新建黄历～永安南牵引站Ⅱ回220kV线路全长约8.7km。

5、新建金沙～渔珠牵引站220kV线路全长约24.0km。 

6、新建镇头～渔珠牵引站220kV线路全长约21.0km。

7、南龙铁路洋头牵引站新建三明段线路全长约33.0km。

	年耗能量
	能源种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	电力
	Kwh
	3308880
	0.1229 kgce/kwh
	406.66

	
	能源消费总量（吨标准煤）
	406.66

	
	耗能工质种类
	  计量

  单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	
	
	
	
	

	
	耗能工质总量（吨标准煤）
	

	
	项目年耗能总量（吨标准煤）
	406.66

	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：本工程合理规划电缆沟路径，减少电缆长度，降低了电缆中的电能损耗。架空线路考虑经济运行，选择阻抗小的导线材料，降低输电线路的电能损耗。

	

	

	

	需要说的情况：

	节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。                                                                                                                                                                     


