
附件

             固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：110千伏沙坊线#13-#27移杆改线项目                       
	项目概况
	项目建设单位
	福建三明生态工贸区生态新城集团有限公司
	单位负责人
	袁超洪

	
	通讯地址
	三明生态新城
	负责人电话
	

	
	建设地点
	三明生态新城
	邮编
	365000

	
	联系人
	黄招玲
	联系人电话
	8862803

	
	项目性质
	□新建√改建 □扩建
	项目总投资
	687.7万元

	
	投资管理类别
	审批√
	核准□
	备案□

	
	项目所属行业
	电力
	建筑面积（m2）
	2400平方米

	
	建设规模及主要内容
	新建铁塔23基，新建线路长度6.5公里。

	年耗能量
	能源种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	电
	万千瓦时
	725441
	0.1229kgce/kwh
	89.156

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	能源消费总量（吨标准煤）
	

	
	耗能工质种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	耗能工质总量（吨标准煤） 
	

	
	项目年耗能总量（吨标准煤） 
	89.156

	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：

1. 合理选择路径，尽量减少线路路径结构。

2.选择铝合金材料，减少能耗。

3.合理选择导线减少线路损耗。

	其它需要说明的情况： 



	节能审查登记备案意见：

原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。


注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

	抄送：市政府办，市国土局、环保局、规划局。       

	三明市发展和改革委员会办公室  　         2016年5月27日印发


2
—1—


