
附件

固定资产投资项目节能登记表

	项目编号：
	
	

	项目名称：清流长校35kV变电站2号主变扩建工程、清流田口~长校35kV线路工程、清流余朋35kV变电站2号主变扩建工程
	

	项目概况
	项目建设单位
	国网福建清流县电有限公司
	项目负责人
	王添文

	
	通讯地址
	清流县
	负责人电话
	18650955199

	
	建设地点
	清流县长校镇、清流县余朋乡
	邮编
	365300

	
	联系人
	王添文
	联系人电话
	18650955199

	
	项目性质
	√新建   改建   √扩建
	项目总投资
	1499.5万元

	
	投资管理类别
	审批             √核准             备案

	
	项目所属行业
	电力
	建筑面积（m2）
	

	
	建设规模及

主要内容
	清流长校35kV变电站2号主变扩建工程建设规模为6.3MVA；清流田口～长校II回35kV线路工程起于清流田口变构架终止于长校变构架，线路长约15.1km；清流余朋35kV变电站2号主变扩建工程建设规模为6.3MVA。

	年耗能量
	能源种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	电力
	Kwh
	3500
	0.1229 kgce/kwh
	0.43

	
	能源消费总量（吨标准煤）
	0.43

	
	耗能工质种类
	  计量

  单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	
	t
	260
	0.0857kgce/t
	0.022

	
	耗能工质总量（吨标准煤）
	

	
	项目年耗能总量（吨标准煤）
	0.452

	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：合理规划电缆沟路径，减少电缆长度，降低电缆中的电能损耗。架空线路选择阻抗小的导线材料，降低输电线路的电能损耗，选用高导磁硅钢片，降低变压器的空载损耗。

	

	

	

	

	需要说的情况：

	节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。                                                                                                                                                                     


	抄送：市政府办,市规划局、国土局、环保局、统计局。

	三明市发展和改革委员会办公室  　      2016年8月18日印发


3
—  —



