
附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

    项目名称：三明尤溪宝亭110kV变电站2号主变扩建等输变电工程 

	项目概况
	项目建设单位
	国网福建省电力有限公司三明供电公司
	单位负责人
	罗克伟

	
	通讯地址
	三明市列东街1032号
	负责人电话
	0598-8203246

	
	建设地点
	三明市
	邮编
	365000

	
	联系人
	郑登洪
	联系人电话
	0598-8202295

	
	项目性质
	□新建 □改建 √扩建
	项目总投资
	5594万元

	
	投资管理类别
	审批□
	核准√
	备案□

	
	项目所属行业
	电力
	建筑面积（m2）
	/

	
	建设规模及主要内容
	1、三明尤溪宝亭110kV变电站2号主变扩建：扩建一台1×50MVA主变。新建西滨～宝亭110kV线路长约17.26km。

2、三明建宁翔飞110kV变电站2号主变扩建工程：扩建一台1×31.5MVA主变。
3、三明黄砂～荆西牵引变110kV线路工程建设规模为：新建线路长约4.5km。

4、三明永安攀龙～市区汇华110kV线路工程建设规模为：新建线路长度约4.88km。

	年耗能量
	能源种类 
	计量单位 
	年需要实物量
	参考折标系数 
	年耗能量（吨标准煤） 

	
	电
	千瓦时
	2435760
	0.1229kgce/(kw.h)
	299.35

	
	能源消费总量（吨标准煤） 
	

	
	耗能工质种类 
	计量单位 
	年需要实物量
	参考折标系数 
	年耗能量（吨标准煤） 

	
	
	
	
	
	

	
	耗能工质总量（吨标准煤） 
	

	
	项目年耗能总量（吨标准煤） 
	299.35

	项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：

本工程合理规划电缆沟路径，减少电缆长度，降低了电缆中的电能损耗。架空线路考虑经济运行，选择阻抗小的导线材料，降低输电线路的电能损耗。

	其它需要说明的情况： 

	节能审查登记备案意见： 

原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。




注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2）

	抄送：市政府办，市国土局、环保局、规划局、统计局。

	三明市发展和改革委员会办公室  　           2016年9月13日印发


1
—  —



